##### Tiszaföldvár Város Polgármestere

5431. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.

Postafiók: 56. Telefon: 56/470-032.

Előterjesztés

a Tiszaföldvári Strandfürdő- és Kemping 1,2 m-es strand medencéjének átépítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tiszaföldvári Strandfürdő 1, 2 m-es strandmedencéje nem felel meg a 2006. május 1-jétől érvényben lévő előírásoknak. Ezen előírás szerint kizárólag csak gyógyvízzel feltöltött, gyógymedencének minősített, gyógyászati célú felhasználású medencék üzemelhetnek vízforgató nélkül, de azok is csak akkor, ha bizonyítható, hogy a vízszűrés – forgatás hatására a gyógyvíz gyógyhatása negatív irányban változik. A közfürdő vízminőségére vonatkozó szakmai követelményrendszert a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet határozza meg.

A strand medence jelenlegi keretek között „töltő – ürítős rendszerben „a jövőben nem üzemelhet. A medence üzemeltetésére két lehetősége van az üzemeltetőnek.

- strand-medence: A jövőben, is mint strand medencét üzemelteti, ehhez komoly fejlesztések szükségesek. A medencét vízszűrő - visszaforgató berendezéssel kell ellátni. Ebben az esetben a medence töltő vize, tápvize hálózati ivóvíz.

- Gyógy-medence: A gyógymedence töltővize, tápvize gyógyvíz. A medencét kétfelé kell választani a váltott rendszerű üzemeltetés miatt. Erre azért van szükség, hogy biztosítani lehessen a gyógyvíznek a természetes hűlését.

Mellékelem az előterjesztéshez a medence átalakítás vázlatrajzát, illetve a medence átalakítás költségvetését.

Ezek a költségek a medence legszükségesebb átalakításának költségeit tartalmazzák, hogy a gyógymedencévé történő minősítés műszaki feltételei biztosíthatók legyenek. A medence és környezetének felújítási költségeit nem foglalják magukba. Ugyanakkor a tervezett átalakítás beilleszthető egy későbbi felújítás koncepciójába – mint meglévő állapot - és biztosítható lesz az immár iker medence gyógyászati célú váltott üzemeltetése.

Javasolom, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a Tiszaföldvári Víz- és Csatornamű Kft-t, hogy

- a gyógymedencévé való minősítést az Országos Tiszti-főorvosi Hivatal felé indítsa meg,

- a 2010. évi bérleti díja terhére a gyógymedencévé történő minősítéshez szükséges átalakítást végezze el.

# Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, valamint jóváhagyni szíveskedjenek.

Tiszaföldvár, 2009. november 10.

Tisztelettel:

#### Borza Attila

## Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

____/2009. (__.__) határozata

a Tiszaföldvári Strandfürdő 1,2 m mélységű strand - medencéjének átépítéséről

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Tiszaföldvári Víz- és Csatornamű Kft-t, hogy a Tiszaföldvári strandfürdő területén található 1,2 m mélységű strand medence

-     gyógymedencévé való minősítést az Országos Tiszti főorvosi Hivatalnál indítsa meg,

- a szükséges átalakítást végezze el a 2010. évi bérleti díja terhére.

Határidő: 2010. május 01.

Felelős vezető: Iszkeitz András – ügyvezető igazgató

Erről értesítést kapnak:

- Polgármester – helyben

- Jegyző – helyben

3.)  Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály – helyben

4.)  Tiszaföldvári Víz- és Csatornamű Kft. – székhelyén

Tiszaföldvár, 2009. november 10.

### Borza Attila

polgármester