{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Lap1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Lap1","index":0,"n_rows":53,"n_cols":4,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"2. sz. melléklet"]
[]
[null,"Gázüzemű készülékek karbantartási összegei nettó értékben"]
[]
[null,null,"Ft/ db. + Áfa","Ft/Összesen, + Áfa,"]
[1,"Sportcsarnok"]
[null,"1 db Höterm 60 gázkazán felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat"]
[null,"1 db Thermotéka 110 ES gázkazán felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat"]
[null,"1 db MVT blokkégős melegvíz ellátó gázkészülék (égőfej DWL 03E) felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat"]
[2,"Rákóczi u. 75."]
[null," 1 db IMERGA cirkó felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat"]
[3,"Hétszínvirág Óvoda"]
[null," 1 db Wolf Kombi cirkó felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat"]
[null," 1 db Ariston kombi cirkó felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat"]
[null," 1 db IMERGAS MINI cirkó felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat"]
[4,"Aprókfalva Bölcsőde"]
[null,"1 db FÉG C36M cirkó tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat"]
[5,"Családsegítő Szolgálat"]
[null,"1 db Fégtherm cirkó felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat"]
[null,"2 db ARISTON  120V KN vízmelegítő felülvizsgálat, tisztítás, gáztömörség vizsgálat"]
[null,"10 db gázkonvektor tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat"]
[6,"Dózsa György Művelődési Otthon és Kiállítóhely"]
[null,"2 db WFT 105 (3x AF105) gáz kazán felülvizsgálata, gáztömörség vizsgálat"]
[null,"1 db C 40.s cirkó felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat"]
[7,"Polgármesteri Hivatal"]
[null,"1 db FÉG C36 M cirkó felülvizsgálata, gáztömörség vizsgálat"]
[null,"1db WFT 105 (3x AF105) gáz kazán felülvizsgálata, gáztömörség vizsgálat"]
[8,"Városüzemeltetés "]
[null,"2 db cirkó felülvizsgálat, tisztítás, gáztömörség vizsgálat"]
[9,"Fogorvosi rendelő"]
[null,"1 db C 40.s cirkó  átvizsgálása, gáztömörség vizsgálat"]
[10,"Rendőrség "]
[null," 1 db IMERGAS MINI cirkó felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat"]
[11,"Régi gyermekorvosi rendelő (Nyugdíjas klub)"]
[null,"1 db C 23.s cirkó  átvizsgálása, gáztömörség vizsgálat"]
[12,"Új gyermekorvosi rendelő "]
[null,"1 db Biasi kombi cirkó tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat"]
[13,"Hunyadi utcai egészségház  (Thinagl Szerafin Egészségügyi Központ)"]
[null,"1 db Viessmann vitodens kombi cirkó tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat."]
[14,"Sportkör"]
[null,"1 db ARISTON  350 l-s vízmelegítő karbantartás, tisztítás, gáztömörség vizsgálat"]
[null,"1 db Wolf Kombi cirkó felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat"]
[null,"8 db gázkonvektor tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat"]
[15,"Akácfa u. szolgálati lakás "]
[null,"1 db IMMERGAS MINI NIKE cirkó tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat"]
[16," Aulich u. háziorvosi rendelő"]
[null,"1 db Westen Digit cirkó tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat"]
[17,"Bóbita óvoda"]
[null,"1 db Viessmann vitodens kombi cirkó tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat."]
[18,"Önkormányzati intézmények"]
[null,"10 db Split klímaberendezés időszakos felülvizsgálata, tisztítása"]
[null,"2 db mobil klímaberendezés időszakos felülvizsgálata, tisztítása"]
[null,"Összesen nettó:"]