{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Lap1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Lap1","index":0,"n_rows":88,"n_cols":11,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Nyári karbantartásra beérkezett pályázatok felosztása 2023"]
[null,null,"Haj-Kov Bau Kft.","Haj-Kov Bau Kft.","Gátigáz Klíma Kft.","Gátigáz Klíma Kft.","Keszthelyi Károly","Keszthelyi Károly"]
[{"$nulls":10}," "]
[1,"Sportcsarnok"]
[null,"1 db Höterm 60 gázkazán felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat",25000,25000]
[null,"1 db Thermotéka 110 ES gázkazán felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat",25000,25000]
[null,"1 db MVT blokkégős melegvíz ellátó gázkészülék (égőfej DWL 03E) felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat",30000,30000]
[]
[2,"Vásárcsarnok és piac Rákóczi u. 75."]
[null,"1 db Immergas kombi cirkó felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat",null,null,19000,19000]
[]
[3,"Isaszegi Hétszínvirág Óvoda"]
[null," 1 db Wolf kombi cirkó felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat",20000,20000]
[null," 1 db Ariston kombi cirkó felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat",20000,20000]
[null," 1 db IMERGAS MINI cirkó felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat",15000,15000]
[]
[4,"Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde"]
[null," 1 db FÉG C36M cirkótisztítás, ellenőrzés gáztömörség vizsgálat",null,null,19000,19000]
[]
[5,"Isaszegi Humánszolgáltató Központ"]
[null,"1 db Fégtherm cirkó felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat",null,null,19000,19000]
[null,"2 db ARISTON 120 V KN vízmelegítő felülvizsgálat, tisztítás, gáztőmőrség vizsgálat",null,null,19000,38000]
[null,"10 db gázkonvektor tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat",null,null,8000,80000]
[]
[6,"Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely"]
[null,"2 db WFT 105 (3x AF105) gáz kazán felülvizsgálata, gáztömörség vizsgálat",25000,50000]
[null,"1 db C 40.s cirkó felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat",null,null,19000,19000]
[]
[7,"Polgármesteri Hivatal"]
[null,"1 db FÉG C36 M cirkó felülvizsgálata, gáztömörség vizsgálat",null,null,19000,19000]
[null,"1 db WFT 105 (3x AF105) gáz kazán felülvizsgálata, gáztömörség vizsgálat",25000,25000]
[]
[8,"Isaszegi Városüzemeltető Szervezet"]
[null,"2 db cirkó felülvizsgálat, tisztítás, gáztömörség vizsgálat",null,null,19000,38000]
[]
[9,"Fogorvosi rendelő"]
[null," 1 db C 40.s cirkó  átvizsgálása, gáztömörség vizsgálat",null,null,19000,19000]
[]
[10,"Rendőrség"]
[null," 1 db IMERGAS MINI cirkó felülvizsgálat, gáztömörség vizsgálat",null,null,19000,19000]
[]
[11,"Régi gyermekorvosi rendelő /Nyugdíjas Klub/"]
[null,"1 db C 23.s cirkó  átvizsgálása, gáztőmőrség vizsgálat",15000,15000]
[]
[12,"Régi gyermekorvosi rendelő"]
[null,"1 db Biasi cirkó felülvizsgálat, tisztítás, gáztömörség vizsgálat",15000,15000]
[]
[13,"Thinagel Szerafin Egészségügyi Központ "]
[null,"1 db Viessmann cirkó felülvizsgálat, tisztítás, gáztömörség vizsgálat",null,null,27500,27500]
[]
[14,"Sportkör"]
[]
[null,"1 db ARISTON 350 l-s vízmelegítő karbantartás, tisztítás, gáztömörség vizsgálat",15000,15000]
[null,"1 db Wolf kombi cirkó felülvizsgálat, tisztítás, gáztömörség vizsgálat",20000,20000]
[null,"8 db gázkonvektor tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat",8000,64000]
[]
[15,"Akácfa u. szolgálati lakás"]
[null," 1 db IMERGAS MINI NIKE cirkó tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat",null,null,19000,19000]
[]
[16," Aulich u. háziorvosi rendelő"]
[null,"1 db Western Digit cirkó tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat",20000,20000,{"$nulls":4},"Mindösszesen :"]
[]
[17,"Isaszegi Bóbita Óvoda"]
[null,"1 db Viessmann cirkó felülvizsgálat, tisztítás, gáztömörség vizsgálat",null,null,27500,27500]
[]
[18,"Önkormányzati intézmények"]
[null,"10 db Split klímaberendezés időszakos felülvizsgálata, tisztítása",{"$nulls":4},10000,100000]
[null,"2 db mobil klímaberendezés időszakos felülvizsgálata, tisztítása",{"$nulls":4},5000,10000]
[]
[null,"Összesen nettó:",null,359000,null,363000,null,110000,832000]
[null,"Összes bruttó:",null,455930,null,461010,null,139700,1056640]
[]
[null,"Ajánlati ár :","2 pont",null,"2 pont",null,"2 pont"]
[null,"Plusz szolgáltatás:","3 pont",null,"2 pont",null,"3 pont"]
[null,"Össz.:","5 pont",null,"4 pont",null,"5 pont"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Az értékelés során bírálati szempontként figyelembe lett véve az ajánlati ár valamint a plusz szolgáltatásokra adott pontok száma. "]
[null,"A pályázatokat beaedó vállalkozók mindegyike már több éven keresztül részt vett a gázkészülékek karbantartásában. "]
[null,"A pályázok a kiírásnak megfelelően tételesen adták be az árajánlatokat."]
[null," Az elosztásnál figyelembe vettük, hogy az árajánlatokat beadó vállalkozók milyen készülék típusok javításában rendelkeznek szakmai tapasztalattal."]
[null,"Fontos bírálati szempont volt, adott teljesítmény szint feletti készülékek vizsgálatához a GMBSZ által  ajánlott üzemi ellenőrző vizsgálatot ajándékba elvégzi."]
[null,"Számunkra fontos szempont, hogy a pályázók szinte mindegyike karbantartási szerződés nélkül az év bármely napján kérésünkre azonnal rendelkezésre állt."]
[null,"Fűtési problémáink megoldásában mindig segítettek, mindannyiukat  megbízható  jó szakemberként ismertük meg az elmúlt évek során."]
[null,"A felsorolt szempontok szerinti elosztás, valamint a szakemberekkel tartott jó kapcsolat fontos feltétele hogy az intézményeinkben a fűtési rendszerek a koruk ellenére üzembiztosan működnek!"]